|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **T.C.**  **AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ**  **CİHAZ KULLANIM TALİMATI** | Doküman No | : | TLM-009/3 |
| İlk Yayın Tarihi | : | 26.02.2024 |
| Revizyon Tarihi | : |  |
| Revizyon No | : | 00 |
| Sayfa | : | 1/1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASPİRATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | |
| **Cihazı Adı** | | **:** Fazzini S.R.L |
| **Cihazın Markası/Modeli** | | **:** F-31.00 |
| **Cihazın Seri Numarası** | | **:** SN 150002 |
| **Cihazın Özellikleri** | | **:** Müdahale esnasında sekresyonları temizlemek amacıyla kullanılır. |
| **Cihazın Kullanıldığı Birim :** İlk ve Acil Yardım Programı | | |
| 1 | Açmak için “on” tuşuna basınız. | |
| 2 | Cihazın haznesi steril su ile doldurulduktan sonra cihazdaki yerine yerleştirin. | |
| 3 | Aspiratör sondası açıp bağlayın. | |
| 4 | Cihaz üzerinde bulunan vakum ayarını yapınız. | |
| 5 | Cihaz üzerinde “start” tuşuyla görüntüleme yapılır. | |
| 6 | Hastanın sekresyonlarını temizleyiniz. | |
| 7 | Cihaz kullanıldıktan sonra “off” tuşuna basıp kapatınız. | |
| 8 | Cihazın haznesini temizleyin kurutup tekrar takın. | |
| 9 |  | |
| 10 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |