# AMAÇ

Bu talimat, Çalkalamalı Su Banyosu cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat, Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde bulunan Çalkalamalı Su Banyosu cihazının kullanımını kapsar.

# TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla çalışmayı yürüten ilgili öğretim elemanları sorumludur.

# UYGULAMA

* 1. **Cihazın Kullanımı**
* Güç kablosu prize takılır.
* Örnekleri çalkalayıcı içine yerleştiriniz ve yanlardaki tutucular ile örnekleri sabitleyiniz
* Cihazın üst panelinde bulunan tuşa basarak ısıtma ünitesini çalıştırınız
* Dijital ekranda gerçek sıcaklık değeri gözükür. İstenilen sıcaklık değerini ayarlayınız
* Süre ve çalkalama hızı ayarlarını yapınız
* İşlem bitiminde önce çalkalayıcıyı kapatınız. Ardından inkübatörü kapatınız
* Örnekleri dikkatlice cihazdan çıkartınız ve gerekiyorsa cihazın temizliğini yapınız

# Cihazın Bakımı

* Cihazın periyodik bakımı yoktur.
* Dış kasayı toz ve kire karşı ıslak bezle silebilirsiniz.

# Güvenlik Önlemleri

* Kullanım esnasında elektrik ile çalışan bir cihaz olduğundan oluşabilecek elektrik güvenlik önlemleri alınmalıdır.
* Cihazın su seviyesi sık sık kontrol edilmeli ve düşükse distile su ile tamamlanmalıdır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.