|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBİLATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI** | | | |
| **Cihazı Adı** | | **:** | **OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBİLATÖR** |
| **Cihazın Markası/Modeli** | | **:** | ZOLL AED PLUS TRAİNER 2 |
| **Cihazın Seri Numarası** | | **:** | 8008-0050-01 |
| **Cihazın Özellikleri** | | **:** | Otomatik Eksternal Defibilatör (OED), bir defibrilatör türüdür ve defibrilatörler kalbe şok uygulaması yapmaya yarayan cihazlardır.  OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır.  Bu cihazlar OED kullanımını kapsayan ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir. |
| **Cihazın Kullanıldığı Birim** | | **:** | İLK VE ACİL YARDIM |
| 1 | OED’yi hastanın yanına uygun şekilde (yatay konumda) yerleştirin | | |
| 2 | OED kapağı açıldığında otomatik olarak açılan bir model değil ise açma düğmesine basarak cihazı çalıştırın | | |
| 3 | Cihazın yaptığı sesli ve/veya görsel komutları takip ederek yetişkin hasta pedlerini paketinden çıkarın. | | |
| 4 | Pedler OED’ye takılı değil ise takın.  Pedler, göğsün neresine yerleştirilmesi gerektiğini gösteren bir şema ile birlikte gelir.  Buna göre; pedlerden birini göğüs kemiğinin sağına, köprücük kemiğinin hemen altına ve sağ meme başının üstüne, diğer pedi ise göğsün sol tarafına, meme başının soluna ve alt kaburga sınırının üzerine yerleştirin. | | |
| 5 | Pedlerin hasta/yaralının göğsünde birbirine değmediğinden emin olun | | |
| 6 | Pedleri çıplak göğse sıkıca yapıştırın | | |
| 7 | OED kalp ritmini analiz ederken, hasta/yaralıya dokunmayın ve kimsenin de dokunmasına izin vermeyin. Bununla ilişkili olarak cihazın sesli yönlendirmesi size komut verecektir. Çevredekileri hasta/yaralıya dokunmamaları için yüksek sesle uyarın | | |
| 8 | Şok verilecek ise; o Hasta/yaralıya dokunmayın ve kimsenin de dokunmasına izin vermeyin. Bununla ilişkili olarak cihaz size komut verecektir. Çevredekileri hasta/yaralıya dokunmamaları için yüksek sesle tekrar uyarın ve hiç kimsenin hastaya dokunmadığından emin olun. | | |
| 9 | OED tam otomatik ise şoku kendisi verir, yarı otomatik ise sizin bir düğmeye basmanız istenir. Cihazın yönlendirmelerini takip edin. | | |
| 10 | Şok sonrası “Temel Yaşam Desteğine” başlayın. | | |