YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT MUAYENE RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

| BİNA SORUMLUSU/YÖNETİCİ |  |
| --- | --- |
| ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ |  |
| ÖLÇÜM TARİHİ |  |
| HAVA DURUMU | Açık Kapalı Yağışlı |
| TOPRAK DURUMU | Islak Nemli Kuru |
| KONTROL NEDENİ | Periyodik Düzeltme Yeni tesis |

B-TESİS BİLGİLERİ

| TESİSE AİT TOPRAKLAMA PROJESİ VAR MI? | Var Yok |
| --- | --- |
| YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT TİPİ | Aktif Paratoner Franklin Çubu ğu . Faraday Kafesi |
| TESİSE AİT YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT PROJESİ VAR MI? | Var Yok |
| TEST ROGARI VARMI? | Var Yok |
| TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ | Ring Temel Yüzeysel Derin |

C-ÖLÇÜM BİLGİLERİ

ÖLÇÜM CİHAZI

| MARKA-MODEL: |  |
| --- | --- |
| SERİ NO: |  |
| HATA SINIFI: |  |
| ÖLÇÜM YÖNTEMİ: |  |

ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ

| KALİBRASYON YAPAN KURUM: |  |
| --- | --- |
| KALİBRASYON ONAY TARİH VE SAYISI: |  |
| GEÇERLİLİK SÜRESİ: |  |

D-ÖLÇÜM ve MUAYENE SONUÇLARI

A.KORUMA BORUSU

| Koruma Borusu Tesis Edilmiş midir? |  |
| --- | --- |
| Koruma Borusu Galvaniz mi? |  |
| Koruma Borusunda Oksitlenme Var mı? |  |
| Koruma Borusu Çapı Uygun mudur? |  |
| Koruma Borusu Duvara Kelepçelerle Tutturulmuş mudur? |  |
| Koruma Borusu Ağzı Yalıtkan Bir Madde İle Kaplanmış mıdır? |  |
| Koruma Borusu İçindeki İletkenler PVC Hortum İçinde midir? |  |
| Koruma Borusu 250cm’midir? |  |

B.İNDİRME İLETKENLERİ

| İndirme İletkenleri 2x50 mm2 mi’dir? |  |
| --- | --- |
| İndirme İletkenleri Som Bakırmıdır? |  |
| İndirme İletkenleri Tespit Kroşeleri Kızıl Döküm veya Paslanmaz Krom mudur? |  |
| İndirme İletkenleri Tespit Kroşelerinde Oksitlenme Var mıdır? |  |
| İndirme İletkenleri Köşe veya “S” Yapmakta mıdır? |  |
| İndirme İletkenleri Tespit Kroşeleri Arası Mesafe Ortalama Ne Kadardır? |  |

C.MUAYENE KLEMENSİ

| Muayene Klemensi Bulunmakta mıdır? |  |
| --- | --- |
| Muayene Klemensi Oksitlenmeye Karşı Korumaya Alınmış mıdır? |  |
| Muayene Klemensi Zeminden 270 cm Yukarıdamıdır? |  |
| Muayene Klemensi İle Koruma Borusu Arası Mesafe 20 cm’midir? |  |

D.ÇATI ÜSTÜ

| Çatı Direği Boyu Nedir? |  |
| --- | --- |
| Çatı Direği Üzerinde Direk Bağlantı Klemensi Bulunmakta mıdır? |  |
| Çatı Direği Çatı Üzerine Sağlam Tutturulmuş mudur? |  |
| İniş İletkenleri Çatı Direğine Uygun Olarak İrtibatlandırılmış mıdır? |  |

E.TOPRAKLAMA TESİSİ

| İndirme İletkenleri Topraklama Elektodlarına Uygun Bir Şekilde tutturulmuş mudur? |  |
| --- | --- |
| İndirme İletkenleri Koruma Borusundan Sonra Zemin Üzerinde midir? |  |
| Topraklama Hattı Tesis Edilmiş midir? |  |
| Topraklama Tesisi Direnci Kaç Ohm ’ dur? |  |

# E-SONUÇ VE ÖNERİLER

F- İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

İş Güvenliği Tüzüğünün 270.-354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

ÖLÇÜMÜ YAPAN

| ADI SOYADI |  |
| --- | --- |
| ÜNVANI |  |
| ODA SİCİL NO |  |
| MZA |  |