YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İşin adı | : |  |
| Yüklenicinin adı/ticari unvanı | : |  |
| Sözleşme tarihi | : |  |
| Sözleşme bedeli | : |  |
| Ek Sözleşme bedeli | : |  |
| Toplam Sözleşme Bedeli | : |  |
| Sözleşmeye göre işin süresi (takvim günü) | : |  |
| Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih | : |  |
| Varsa süre uzatımları | : |  |
| Süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken tarih | : |  |
| İşin bitirildiği tarih | : |  |

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Yüklenici ….İş Ortaklığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenen GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ’nde de görüleceği üzere ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup; …. tarihli ve E.24353 sayılı makam oluru ile Başkan ….. Üye …Üye… olmak üzere teşkil edilen GEÇİCİ KABUL KOMİSYONUMUZ, Yüklenici …….İş Ortaklığı’nın da hazır olduğu halde …. tarihinde iş yerine gidilerek yüklenici tarafından yapılmış işler geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

ANCAK; 3 adet yangın kapısındaki kapı açış otomasyon sisteminin olmaması eksik olarak tespit edilmiş olup bu eksiklerin giderilmesi için 10(On) gün süre verilmesi uygun görülmüştür.

SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de …. olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Makamının onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı 3 ( Üç ) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih : ….

**Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri**  **Yüklenici**

Makine Mühendisi Mimar İnşaat Mühendisi

**Kontrol Teşkilatı**

…/…/…

OLUR

………

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı